Глава Серебрянского сельского поселения

Горьковского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019 г. № 85

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Частью 1 статьи 19,частью 5 статьи 21 Федерального закона «О мерах пожарной безопасности» и целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Серебрянского сельского поселения, постановляю:

1. Утвердить нормы обеспечения населенных пунктов поселения первичными средствами пожаротушения из  расчета:

1.1. На каждые два частных жилых дома - одну емкость для хранения воды объемом не менее 0.2 куб. м. и по одному ведру на каждый дом;

1.2. На каждые пять частных жилых домов - не менее 1 лома, 1 багор, 1 асбестового полотна, 1 штыковую лопату,1 совковую лопату,1 вилы.

1.3. В многоквартирных жилых домах высотой 2 этажа и выше – 1 огнетушитель порошковый, вместимостью не менее 2 литров в каждой квартире.

2. Вышеперечисленный пожарный инвентарь закрепить за жителями домов каждой улицы в следующей последовательности: лом – дом № -,багор – дом №-, асбестовое полотно – дом № -, лопаты штыковая и совковая – дома № - , вилы – дом №-.

3. Определить места хранения противопожарного инвентаря в частном жилом  секторе – во дворе на воротах или на стене дома.

4. Инвентарь должен быть окрашен в красный цвет и использоваться исключительно для  целей пожаротушения.

5. Ответственные за инвентарь должны постоянно содержать его в исправном  состоянии.

6. Для организации сбора и оповещения людей о пожаре обеспечить каждую улицу устройством звукового оповещения (колокол).

7. Внештатному инспектору по пожарной профилактике не реже чем один раз в полугодие осуществлять проверки наличия и исправности противопожарного инвентаря, укомплектованность и заполнение емкостей водой, с отметками о выполнении в специальном журнале.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Серебрянского сельского поселения                      Е.В. Плехова